## Лист1
Приложение № 1 к Объявлению № 4
№ п/п | МНН | Лекарственная форма | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма | График поставки
1 | Бикс медицинский стерилизационный КСКФ-3 | Предназначен для размещения в ней перевязочного материала операционного белья . хирургического инструмента и других с целью их стерилизации в паровых стерилизаторов и доставка к месту использования Ø 190 мм, в:150 мм,масса загрузки: 5кг, объем:3 литр. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. | шт | 5 | 15000 | 75000 | март
2 | Бумага | диаграмная для фетального монитора КТГ Sonicaid Team.Размер143*150*300ЧМ | шт | 30 | 1350 | 40500 | май-15, июль-15
3 | Бумага | диаграмная для фетального монитора BFM-900 Bionics .Размер112*120*250 | шт | 30 | 2700 | 81000 | май-15, июль-15
4 | Бумага | крепированная 1000*1000, плотностью70 г/м2 | шт | 2000 | 260 | 520000 | апрель-500, июль-500,сентябрь-500, ноябрь-500
5 | Бумага | Термобумага 50*50 для гематологического анализатора ВС-3000 | шт | 150 | 500 | 75000 | март-50,июль-50,октябрь-50
6 | Бумага для ЭКГ | Размер 210*140*200 для аппарата Cariofax MEGG 1350 K | уп | 50 | 1500 | 75000 | По заявке заказчика
7 | Бумага для ЭКГ | С меткой 110*140*142 для аппарата Nicon Kodan | уп | 400 | 650 | 260000 | март-100, июнь-100, сентябрь-100, ноябрь-100
8 | Бумага для ЭКГ | Бумага с меткой 57*23*12 в рулоне | уп | 100 | 400 | 40000 | По заявке заказчика
9 | Бумага принтерная к стеризатору Sterivap-SL | бумага для принтера (DPA-038-MG10-80g) | уп | 30 | 7350 | 220500 | март-10,июнь-10,сентябрь-10
10 | Бумага, УЗИ | для принтера размер 110*200 | уп | 30 | 3200 | 96000 | апрель-10,июль-10, октябрь-10
11 | ВМС | внутриматочная спираль Ag (с серебром) кольцеобразная Тип -1 | шт | 100 | 2850 | 285000 | апрель-50,август-50
12 | ВМС | внутриматочная спираль Ag (с серебром) кольцеобразная Тип -2 | шт | 100 | 2850 | 285000 | апрель-50,август-50
13 | Салфетки стоматологические нестерильные одноразового применения | Салфетка размером 33*45 см состоит из двух слоев рифленой бумаги и прочного одного слоя полиэтиленовой пленки.Обладает хорошей впитываемостью и влагозащитными свойствами. Используется в стоматологии!!! | шт | 12000 | 30 | 360000 | с марта по октябрь- 1500
14 | Гигрометр | психрометрический, ВИТ-2 с первичной поверкой,Психрометрический гигрометр ВИТ-2 измеряет влажность воздуха при температуре +5°С ~ +25°С. Для аптек, медицинских учреждениях, лабораторий, складов, столовых, магазинов, ресторанов, архивов, военных складов, для получения лицензии и т.д. – везде, где предписывают контролирующие органы (СЭС, МедФармКоньроль, ЦОН и т.д.) + Внесён в реестр СИ РК; + Сертификат Казахстана; | шт | 30 | 12000 | 360000 | По заявке заказчика
15 | Гигрометр | психрометрический, ВИТ-1 с первичной поверкойПсихрометрический гигрометр ВИТ-1 измеряет влажность воздуха при температуре +5°С ~ +25°С. Для аптек, медицинских учреждениях, лабораторий, складов, столовых, магазинов, ресторанов, архивов, военных складов, для получения лицензии и т.д. – везде, где предписывают контролирующие органы (СЭС, МедФармКоньроль, ЦОН и т.д.) + Внесён в реестр СИ РК; + Сертификат Казахстана; | шт | 20 | 12000 | 240000 | По заявке заказчика
16 | Гладилка хирургическая | Гладилка двухсторонняя серповидная и дистальная 160 мм Гладилка предназначена для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. | шт | 20 | 1200 | 24000 | По заявке заказчика
17 | Держатель настенный | Металлический настенный для флаконов эйрлесс.Растояние от стены до выхода 72 мм.Для 1литра антисептика и дезинфицирующего мыла | шт | 30 | 7500 | 225000 | По заявке заказчика
18 | Емкость - контейнер | для острых и колющих инструментов,одноразовый,класс Б - 6л, желтый с красной крышкой наличие клеющейся этикетки | шт | 1200 | 450 | 540000 | с марта по декабрь-по 120 шт,
19 | Емкость - контейнер | для острых и колющих инструментов,одноразовый, класс В- 6л, красный с красной крышкой наличие клеющейся этикетки |  | 1000 | 450 | 450000 | с марта по декабрь-по 100 шт,
20 | Емкость - контейнер | для острых и колющих инструментов,одноразовый,класс Б- 11л, желтый с красной крышкой наличие клеющейся этикетки | шт | 1500 | 1100 | 1650000 | с марта по декабрь-по 150 шт,
21 | Емкость - контейнер | для острых и колющих инструментов,одноразовый,класс В- 11л, красный наличие клеющейся этикетки |  | 300 | 1100 | 330000 | По заявке заказчика
22 | Емкость - контейнер | для острых и колющих инструментов,одноразовый класс Б-3л, желтый с красной крышкой наличие клеющейся этикетки | шт | 1000 | 380 | 380000 | с марта по декабрь-по 100 шт,
23 | Емкость – контейнер | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО 10-01 предназначен для дезинфекции и предстери-лизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём 10 литров. Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, сос-тоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инстру-ментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор. Крышка позволяет избежать ингаляционного контакта с дезинфекантом медицинского персонала, что особенно важно при химической стерилизации. Наличие поддона исключает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора. Технические параметры:- полезный объём — 10 литров , полный объём — 15 литров , масса 3,7 кг. габаритные размеры:496х328х195 мм , внутренние размеры 320х252х165 мм | шт | 38 | 18200 | 691600 | По заявке заказчика
24 | Емкость – контейнер | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО5-01 предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём 5 литров.Габаритные размеры — 394х260х156 мм Масса не более — (1,9±0,95)кг Внутренние размеры поддона 255х200х125 мм Внутренний размер поддона по диагонали – 375мм Полезный объём — 5 литров Полный объём — (7,5 ±0,375)литров. | шт | 47 | 12000 | 564000 | По заявке заказчика
25 | Емкость – контейнер | для острых и колющих инструментов,одноразовый 1,5л, желтый с красной крышкой | шт | 1500 | 280 | 420000 | с марта по декабрь- по 150шт
26 | Емкость ЕДПО-3-01 | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО3-01 предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём 3 литр.Технические параметры: Габаритные размеры — 315х206х125 мм Масса не более — (1,1±0,05) кг. Внутренние размеры поддона 205х160х100 мм Внутренний размер поддона по диагонали – 300мм Полезный обьём — 3 литра Полный объём — (5 ±0,15)литров | шт | 5 | 10000 | 50000 | По заявке заказчика
27 | Ерш | Ерш пробирочный Предназначен для мытья лабораторной посуды. Ручка выполнена из проволоки. Общая длина 280 мм Длина рабочей части 100 мм Диаметр рабочей части 25 мм Щетина искусственная (нейлон). Обьязательная регистрация в РК! |  | 50 | 730 | 36500 | апрель
28 | Ерш | Ерш бутылочныйПредназначен для мытья лабораторной посуды. Ручка выполнена из проволоки. Общая длина 350 мм Длина рабочей части 100 мм Диаметр рабочей части 60 мм Щетина искусственная (нейлон). Обьязательная регистрация в РК! |  | 50 | 804 | 40200 | апрель
29 | Загубник | Мундштук картонный одноразовый к аппарату SCHILLER SP -20/-30 для исследования вентиляционных функциий легких методом спирометрии.Размер 28*65*1,0 | шт | 2000 | 125 | 250000 | март-1000, июль-1000
30 | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит" прямой | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит" прямой...Длина -150мм.Материал-нержавеющая сталь.На рабочие губки нанесена тонкая поперечная насечка для лучшей фиксации в рабочем поле | шт | 10 | 2600 | 26000 | По заявке заказчика
31 | Клеенка подкладная | Клеенка подкладная резинотканевая. Цвет подкладной клеенки оранжевого или коричневого цвета. Ширина рулона составляет 1 метр (+4%). Основа клеенки резиновая (смесь СКИ) с применением хлопчатобумажной ткани. Подкладная резинотканевая клеенка применяется в медицинских. В медицинской сфере подкладную клеенку используют как непроницаемый материал для обеспечения стерильность процедуры. Санитария и гигиена может быть обеспечена только с использованием специальных средств, таких как данная клеенка. Медицинская подкладная клеенка имеет ряд преимуществ: Форма, отличающаяся эластичностью.Соответствие всем требованиям санитарных норм.Через нее не проникает воздух и вода Возможна многократная дезинфекция и стерилизация.Абсолютно безопасна для здоровья.Тальковая присыпка защищает от скольжения | м | 90 | 1000 | 90000 | май-
32 | Марля | Медицинская нестерильная отбелленная плотность 36 | метр | 4000 | 140 | 560000 | апрель-1000, июнь-1000, август-1000, октябрь-1000
33 | Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки ИМН Азопирам- комплект | Состав набора:Амидопирин -1 флакон раствор в изопропиловом спирте, стабилизатор – 90 мл, анилин анилина солянокислый раствор в изопропиловом спирте, стабилизатор – 10 мл. Обьязательная регистрация в РК! | набор | 24 | 3175 | 76200 | март-6, июль-6,сентябрь-6, ноябрь-6
34 | Ножницы | Ножницы для перевязочного материала, 235 мм, цельнометалические, Материал – устойчивая к коррозии медицинская сталь; Длина – 23,5 см, рабочей части – 12 см; | шт | 6 | 5000 | 30000 | март
35 | Пакет для мед сбора мед отходов | размер 500*600, класс Б в комплекте с биркой и хомутом, плотность от 30 мкр выше.Цвет желтый. | шт | 20000 | 23 | 460000 | с марта-по декабрь по 2000 шт
36 | Пакет для мед сбора мед отходов | размер 800*900, класс Б в комплекте с биркой и хомутом, плотность от 30 мкр выше.Цвет желтый. | шт | 1000 | 32 | 32000 | июнь-500, сентябрь-500
37 | Пакет для мед сбора мед отходов | размер 300*300, класс Б в комплекте с биркой и хомутом, плотность от 30 мкр выше.Цвет желтый. | шт | 12000 | 10 | 120000 | с марта по декабрь по 1200шт
38 | Пакет для мед сбора мед отходов | Класс"А" размер 500*600 . в комплекте с биркой и хомутом плотность от 30 мкр выше.Цвет черный. | шт | 20000 | 23 | 460000 | с май-по ноябрь по 2500 шт
39 | Пакет для мед сбора мед отходов | Класс "А" размер 800*900 в комплекте с биркой и хомутом плотность от 30 мкр выше. Цвет черный . | шт | 3000 | 32 | 96000 | с марта по декабрь по 300шт
40 | Пакет для мед сбора мед отходов | Класс В размером 0,8*0,9 в комплекте с биркой и хомутом,плотные плотность от 30 мкр выше. Цвет красный | шт | 1000 | 32 | 32000 | март-500, сентябрь-500
41 | Пакет для мед сбора мед отходов | Класс В, размер 500х600, красного цвета. плотность от 17 мкр выше | шт | 2000 | 23 | 46000 | с марта по декабрь по 200шт
42 | Пробирка по Эппендорфу | Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Материал - полипропилен Объем - 1.5 мл. ПП, градуированные, муаровая поверхность для надписей; выдерживают автоклавирование при 120 °С; выдерживают кипячение; выдерживают замораживание до −80 °С; возможность центрифугирования при 17 000 g; | шт | 1000 | 10 | 10000 | По заявке заказчика
43 | Рулон упаковочный | Рулоны комбинированные со складкой, для паровой стерилизаций. Легко проницаемы для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов. Обеспечивают надёжный барьер и сохранение стерильности после стерилизации.150мм*50мм*100м | уп | 10 | 15400 | 154000 | март-3, май-2, июль-2, сентябрь-3
44 | Рулон упаковочный | Рулоны для стерилизации изготовлены из медицинской бумаги с высокой плотностью 60 г/м2 и двойного слоя голубой пленки из полипропилена. За счёт этого гарантируется прочность и надёжность в процессе хранения. При вскрытии исключается попадание волокон ткани и пластика на простерилизованное оборудование. Для обеспечения безопасности пациентов, рулоны снабжены химическими цветовыми индикаторами о проведении процесса стерилизации. Размер 250*200 | уп | 3 | 33500 | 100500 | март-1, июль-1,октябрь-1
45 | Рулон упаковочный | Размер: 75*200. Рулоны для стерилизации изготовлены из медицинской бумаги с высокой плотностью 60 г/м2 и двойного слоя голубой пленки из полипропилена. За счёт этого гарантируется прочность и надёжность в процессе хранения. При вскрытии исключается попадание волокон ткани и пластика на простерилизованное оборудование. Для обеспечения безопасности пациентов, рулоны снабжены химическими цветовыми индикаторами о проведении процесса стерилизации | уп | 10 | 9300 | 93000 | апрель-3, июль-3, октябрь-4
46 | Соль Универсальная таблетированная | Соль Универсальная таблетированная.Упаковывается в полипропиленовые мешки по 25 кг | уп | 3 | 8500 | 25500 | По заявке заказчика
47 | Термоиндикатор | Многопараметрические индикаторы для паровых стерилизаторов Соответствует стандарту ISO 11140-1, тип 4. Предназначен для реагирования на критические параметры времени, пара и температуры для использования в циклах стерилизации паром. Контролирует циклы 134 ° C - 5 минуты змер упаковки: 1000 | уп | 60 | 11670 | 700200 | март-15, июнь-15,сентябрь-15, ноябрь-15
48 | Термометр | Применяется для измерения температуры в помещении ТС 7 М1 ИСП 1с первичной поверкой | шт | 50 | 1200 | 60000 | март
49 | Термометр | Применяется для измерения температуры в холодильников ТС 7 М1 ИСП 6 с первичной поверкой | шт | 30 | 1200 | 36000 | март
50 | Термометр | медицинский, электронный цифровой жесткий | шт | 48 | 1100 | 52800 | март
51 | Тонометр | Тонометр профессиональный. Классический тип. Металлический анероидный монометр. Металлический стетоскоп в комплекте. Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом. Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. Воздушный игольчатый клапан.На манжету нанесены специальные разметные метки.Характеристики: Фонендоскоп в комплекте.Материал манометра металл. Диаметр циферблата манометра 44. Клапан травления металлический, игольчатый.Фильтр обратного клапана . .Размер манжеты 25-36: Манжета с металлическим кольцом. Количество трубок 2. Материал манжеты нейлон Материал камеры манжеты латекс.Диапазон измерения 20-300 мм рт. ст Погрешность измерения +/- 3 мм рт.ст. Обьязательно с первичной поверкой!Наличие регистрации в РК! | шт | 35 | 5200 | 182000 | март
52 | Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах УКП-100-01--КРОНТ | Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах УКП-01-КРОНТ предназначена для транспортировки и переноса пробирок и флаконов с биологическими растворами и другими жидкостями в различных лечебно-профилактических учреждениях. Составные части укладки и ее комплектующие (штатив, боксы, кассета для флаконов) изготавливаются из ударопрочного химически-стойкого пластика, выдерживающего обработку всеми дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в РФ, а также стерилизацию паровым методом при температуре 1210C - автоклавирование. Ручки укладки выполнены из нержавеющей стали.Варианты использования 1 вариант -100 (200) пробирок, 2 вариант - 16 флаконов 250 мл или емкости для анализов (банки). Габаритные размеры 410 х 350 х 215 (253) мм. Цвет Белый. Срок службы не менее 5-ти лет Материал: медицинский пластикат Объем, л: Тип: контейнер вес нетто товара: 2 КГ вес брутто: 2 КГ объем: 16538 КУБ.СМ. Обьязательная регистрация в РК! |  | 2 | 42000 | 84000 | март
53 | Фильтр одноразовый | Одноразовые фильтры для спирометра с датчиком потока Schiller SP-20/SP-30.Одноразовые фильтры для спирометра с датчиком потока Schiller SP-20/SP-30.В комплекте 100 одноразовых фильтров. | уп | 3 | 15000 | 45000 | По заявке заказчика
54 | Рассасывающиеся мононити из сополимера гликолида и капролактона | Ультрасорб L=75, 5/0 с иглой HR-20 (колющая) Ультрасорб - рассасывающиеся мононити из сополимера гликолида и капролактона. Гладкая поверхность мононитей обеспечивает атравматичное проведение ее через ткани, а монолитность исключает создание бактериальных очагов внутри нее и инфицирование через шовный материал. Высокая биосовместимость и предельно малая поверхность мононитей обуславливают минимальную тканевую реакцию организма. Мононить Ультрасорб характеризуется атравматичным прохождением сквозь ткани, удобна в применении, очень прочна, эластична, некапиллярна и нефитильна, хорошо вяжется хирургическими узлами. | шт | 20 | 1500 | 30000 | По заявке заказчика
55 | Фильтр | длябикса КСКФ-12 | комп | 15 | 810 | 12150 | апрель
56 | Фильтр | длябикса КСКФ-9 | комп | 15 | 810 | 12150 | апрель
57 | Фильтр | длябикса КСКФ-6 | комп | 10 | 810 | 8100 | апрель
58 | Фильтр | для бикса КСКФ-3 | комп | 20 | 810 | 16200 | апрель
59 | Электроды | Одноразовый электрод д = 50мм, материал электрода ― "FOAM" (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя) | шт | 8000 | 75 | 600000 | апрель-2000,июнь-2000, август-2000, октябрь-2000
60 | Бинт | нестерильный марлевый 7*14 | штука | 6000 | 135 | 810000 | с мая по октябрь-по 1000шт
|  | Итого |  |  |  | 13724100